Внимание! Уважаемые абоненты!

В связи с решением Госстандарта РФ с 01.10.2000г. поверка электросчётчиков класса точности 2,5 запрещена, однофазные индукционные счетчики класса точности 2,5 не производятся и исключены из Государственного реестра средств измерений. Счетчики класса точности 2,5 дорабатывают до истечения срока госповерки.

Для учета электрической энергии должны использоваться приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в Государственный реестр средств измерений.

Согласно п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354) по истечении срока поверки счетчика он становится непригодным к расчетам, и потребитель оплачивает электроэнергию по расчёту. При этом в соответствии с п.2 ст.13 «Закона об энергосбережении» № 261 от 23.11.2009г. расчёт будет определять количество электроэнергии таким образом, чтобы стимулировать покупателя электрической энергии к осуществлению расчетов на основании данных, определенных при помощи приборов учета электроэнергии.

# Если Вы являетесь собственником помещения, то замена электросчетчика Ваше бремя, согласно действующему законодательству - п.7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006г.), ст.210 Гражданского Кодекса РФ.

**Если Вы - наниматель, то вправе требовать оплаты замены электросчетчика от собственника помещения.**

**Где и какой электросчетчик следует приобрести?**

Бытовой однофазный электросчетчик класса точности не ниже 2,0 и с пломбами государственной поверки давностью не более 2-х лет, с разрядностью не менее 5 знаков перед запятой, Вы можете приобрести в торговых точках города, осуществляющих продажу электрооборудования.

**Порядок замены прибора учета.**

1 вариант.

Для установки нового счетчика, вызвать электрика ЖЭУ (ТСЖ, Управляющей компании).

Для опломбировки нового счетчика, сделать заявку в Энергонадзор ЗАО «Витимэнерго», по тел. 74-9-28, 76-0-83. Во время опломбировки установленного счетчика необходимо предъявить снятый счетчик для снятия последнего показания.

2 вариант. (только для частных домов, гаражей)

Для установки и опломбировки прибора учета обратиться в Энергонадзор ЗАО «Витимэнерго» с соответствующей заявкой, по тел. 74-9-28, 76-0-83. При подаче заявки устанавливается дата работ.

**ЗАО «Витимэнерго» не производит ремонт реконструкцию электрических сетей потребителя и не производит установку счетчиков в многоквартирных домах.**

С Уважением, Энергонадзор ЗАО «Витимэнерго»